## Sheet1
Asset name | Sensor name | Parameter | Caution | Warning | Mean | SD
##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 MDE | ##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 Motor_MDE | a2 | 17.0505 | 20.7035 | 6.0914 | 7.306
##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 MDE | ##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 Motor_MDE | vv2 | 10.5524 | 11.9232 | 6.4399 | 2.7417
##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 MDE | ##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 Motor_MDE | av2 | 12.5228 | 14.2329 | 7.3925 | 3.4202
##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 MDE | ##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 Motor_MDE | hv2 | 12.7549 | 14.274 | 8.1976 | 3.0382
##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 MDE | ##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 Motor_MDE | t2 | 58.1834 | 61.3935 | 48.5529 | 6.4203
##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 MNDE | ##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 Motor _MNDE | a2 | 25.5299 | 30.7991 | 9.7223 | 10.5384
##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 MNDE | ##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 Motor _MNDE | vv2 | 17.9141 | 19.9891 | 11.6889 | 4.1501
##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 MNDE | ##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 Motor _MNDE | av2 | 20.2581 | 22.8137 | 12.5912 | 5.1113
##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 MNDE | ##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 Motor _MNDE | hv2 | 10.9149 | 11.9888 | 7.6929 | 2.148
##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 MNDE | ##PS-2 Primer Booth Exh Blower-1 Motor _MNDE | t2 | 63.1689 | 67.7721 | 49.3593 | 9.2064
**PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2 MDE | **PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2Motor _Mde | a2 | 27.9853 | 33.2531 | 12.1818 | 10.5356
**PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2 MDE | **PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2Motor _Mde | vv2 | 18.134 | 20.3015 | 11.6315 | 4.335
**PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2 MDE | **PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2Motor _Mde | av2 | 21.4619 | 24.113 | 13.5085 | 5.3023
**PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2 MDE | **PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2Motor _Mde | hv2 | 15.4885 | 17.1757 | 10.4268 | 3.3745
**PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2 MDE | **PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2Motor _Mde | t2 | 77.6729 | 85.5825 | 53.9441 | 15.8192
**PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2 MNDE | **PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2MotorMNDE | a2 | 89.6645 | 108.4347 | 33.3538 | 37.5405
**PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2 MNDE | **PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2MotorMNDE | vv2 | 32.5094 | 35.4206 | 23.7757 | 5.8225
**PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2 MNDE | **PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2MotorMNDE | av2 | 30.2313 | 32.8802 | 22.2845 | 5.2979
**PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2 MNDE | **PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2MotorMNDE | hv2 | 17.8066 | 19.6869 | 12.1658 | 3.7605
**PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2 MNDE | **PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-2MotorMNDE | t2 | 92.4634 | 102.0717 | 63.6384 | 19.2166
#PS-2 Primer Booth Exh Blower-2 MDE | #PS-2 Primer Booth Exh Blower-2Motor_ MDE | a2 | 17.2134 | 20.9403 | 6.0328 | 7.4537
#PS-2 Primer Booth Exh Blower-2 MDE | #PS-2 Primer Booth Exh Blower-2Motor_ MDE | vv2 | 13.4005 | 16.1011 | 5.2987 | 5.4012
#PS-2 Primer Booth Exh Blower-2 MDE | #PS-2 Primer Booth Exh Blower-2Motor_ MDE | av2 | 17.4517 | 20.9779 | 6.8732 | 7.0524
#PS-2 Primer Booth Exh Blower-2 MDE | #PS-2 Primer Booth Exh Blower-2Motor_ MDE | hv2 | 18.2277 | 21.9872 | 6.9492 | 7.519
#PS-2 Primer Booth Exh Blower-2 MDE | #PS-2 Primer Booth Exh Blower-2Motor_ MDE | t2 | 53.879 | 56.4723 | 46.0993 | 5.1865
#PS-2 Primer Booth Exh Blower-2 MNDE | #PS-2 Primer Booth Exh Blower-2Motor_ MNDE | a2 | 59.7392 | 73.0947 | 19.6725 | 26.7111
#PS-2 Primer Booth Exh Blower-2 MNDE | #PS-2 Primer Booth Exh Blower-2Motor_ MNDE | vv2 | 23.6153 | 28.5152 | 8.9156 | 9.7998
#PS-2 Primer Booth Exh Blower-2 MNDE | #PS-2 Primer Booth Exh Blower-2Motor_ MNDE | av2 | 35.6452 | 43.1604 | 13.0996 | 15.0304
#PS-2 Primer Booth Exh Blower-2 MNDE | #PS-2 Primer Booth Exh Blower-2Motor_ MNDE | hv2 | 33.2699 | 40.3608 | 11.9973 | 14.1817
#PS-2 Primer Booth Exh Blower-2 MNDE | #PS-2 Primer Booth Exh Blower-2Motor_ MNDE | t2 | 54.4385 | 57.1072 | 46.4326 | 5.3373
*PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1 MDE | *PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1Motor_MDE | a2 | 1248.2822 | 1551.5344 | 338.5257 | 606.5044
*PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1 MDE | *PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1Motor_MDE | vv2 | 141.656 | 173.84 | 45.104 | 64.368
*PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1 MDE | *PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1Motor_MDE | av2 | 134.2144 | 164.3585 | 43.7821 | 60.2882
*PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1 MDE | *PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1Motor_MDE | hv2 | 101.0901 | 121.6266 | 39.4808 | 41.0729
*PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1 MDE | *PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1Motor_MDE | t2 | 53.9693 | 56.9706 | 44.9656 | 6.0025
*PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1 MNDE | *PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1Motor_MNDE | a2 | 349.58 | 431.3265 | 104.3407 | 163.4929
*PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1 MNDE | *PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1Motor_MNDE | vv2 | 70.3296 | 85.0693 | 26.1105 | 29.4794
*PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1 MNDE | *PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1Motor_MNDE | av2 | 66.4682 | 80.3287 | 24.8865 | 27.7211
*PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1 MNDE | *PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1Motor_MNDE | hv2 | 89.9042 | 110.0745 | 29.3931 | 40.3407
*PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1 MNDE | *PS-2 Top Coat Booth Exh Blower-1Motor_MNDE | t2 | 69.5395 | 75.1202 | 52.7976 | 11.1613
PS-2 Primer Booth AHU Fan-NDE | PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | a2 | 536.1344 | 599.9276 | 344.7548 | 127.5864
PS-2 Primer Booth AHU Fan-NDE | PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | vv2 | 4.3401 | 4.6412 | 3.437 | 0.60208
PS-2 Primer Booth AHU Fan-NDE | PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | av2 | 4.3923 | 4.7422 | 3.3426 | 0.69979
PS-2 Primer Booth AHU Fan-NDE | PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | hv2 | 9.9149 | 10.8412 | 7.1361 | 1.8525
PS-2 Primer Booth AHU Fan-NDE | PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | t2 | 40.5941 | 42.2793 | 35.5385 | 3.3704
PS-2 Primer Booth AHU Motor DE | PS-2 Primer Booth AHU Motor DE | a2 | 17.4018 | 19.7672 | 10.3057 | 4.7307
PS-2 Primer Booth AHU Motor DE | PS-2 Primer Booth AHU Motor DE | vv2 | 3.9391 | 4.305 | 2.8413 | 0.73182
PS-2 Primer Booth AHU Motor DE | PS-2 Primer Booth AHU Motor DE | av2 | 3.1 | 3.4115 | 2.1655 | 0.62299
PS-2 Primer Booth AHU Motor DE | PS-2 Primer Booth AHU Motor DE | hv2 | 6.0977 | 7.047 | 3.2497 | 1.8986
PS-2 Primer Booth AHU Motor DE | PS-2 Primer Booth AHU Motor DE | t2 | 67.6379 | 70.5237 | 58.9804 | 5.7716
PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | a2 | 21.2512 | 24.0284 | 12.9195 | 5.5545
PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | vv2 | 3.1636 | 3.4217 | 2.3892 | 0.51626
PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | av2 | 4.4121 | 5.0613 | 2.4645 | 1.2984
PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | hv2 | 6.0933 | 7.0441 | 3.241 | 1.9016
PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | PS-2 Primer Booth AHU Motor-NDE | t2 | 55.5216 | 58.0075 | 48.0642 | 4.9716
PS-2 Primer Booth AHU-Fan DE | PS-2 Primer Booth AHU-Fan DE | a2 |  |  | 106.4022 | 40.0683
PS-2 Primer Booth AHU-Fan DE | PS-2 Primer Booth AHU-Fan DE | vv2 |  |  | 3.6971 | 0.76651
PS-2 Primer Booth AHU-Fan DE | PS-2 Primer Booth AHU-Fan DE | av2 |  |  | 2.7557 | 0.50457
PS-2 Primer Booth AHU-Fan DE | PS-2 Primer Booth AHU-Fan DE | hv2 |  |  | 6.7394 | 1.7208
PS-2 Primer Booth AHU-Fan DE | PS-2 Primer Booth AHU-Fan DE | t2 |  |  | 36.4367 | 3.9695